## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw do umowy
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy - należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty - "Moc z obliczeń [W]". Arkusz przeliczy automatycznie wartość końcową "Suma mocy umowa [kW]".
Sytuacja nr | Lokalizacja | szerokość drogi [m] | szerokość chodnika 1 [m] | szerokość chodnika 2 [m] | klasa oświetlenia | wysokość zawieszenia oprawy [m] | wysięgnik długość [m] | układ | moduł [m] | ilość opraw | Moc z obliczeń [W] | Suma mocy umowa [kW]
1 | Gmina Pierzchnica | 7.5 | 2 | 2 | ME5 | 8.8 | 1.5 | jednostronny | 50 | 1009 |  | 0
| SUMA | [8 empty] | 1009 |  | 0
[11 empty] | Suma mocy opraw [kW]: | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana maksymalna moc opraw to 50 W
3) oprawy oświetleniowe zastosowane w obliczeniach fotometrycznych spełniają wymagania SWZ