**Pierzchnica, dnia 18.11.2022 r.**

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

„**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podstoła (Podstoła-Żabieniec, Podstoła-Parcela)”**.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej w całości metodą przewiertu sterowanego rurami PE 100 RC SDR 17 DN 90- średnicach zgodnych dokumentacją?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie całości wodociągu w rurach PE 100 RC SDR 17 DN 90- średnicach zgodnych dokumentacją w technologii przewiertu sterowanego.

**Pytanie nr 2.**

Proszę o informację czy część wodociągu można wykonać przewiertem sterowanym (rura PE RCFI 90, PN10).

**Odpowiedź:**

Informację zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 1.

(-) Stanisław Strąk

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica