Pierzchnica, dn.21.04.2020r.

Znak: L.dz.RI.1.2020

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 bez  zm.) -  wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Postępowanie jest prowadzone według wewnętrznej procedury Zamawiającego.

Zamawiający: Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica,

Tel. (41) 35-38-750; faks:( 41) 35-38-046,  email:urzad@pierzchnica.pl

1.Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w gminie Pierzchnica.”

W skład zadania wchodzi:

Dowieszenie 29 sztuk opraw oświetleniowych LED 50W na istniejącej linii n/n                                    w następujących miejscowościach:

| L.p. | Miejscowość | Nazwa stacji trafo | Numery słupów | Ilość opraw | Dodatkowe roboty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wierzbie | Wierzbie I | 14,16,18 | 3 |  |
| 2. | Wierzbie | Wierzbie III | 2,4,6,8,9 | 5 |  |
| 3. | Maleszowa | Maleszowa IV | 20/1, 20/3 | 2 | 1/.Dowieszenie 200 mb przewodu AsXSn- 2x25 mm od słupa nr 10/1 do słupa nr 20/3 2/.Wyniesienie układu pomiarowego z rozdzielnicy stacyjnej na żerdź słupa |
| 4. | Drugnia | Drugnia Zalesie I | 28 | 1 |  |
| 5. | Drugnia | Drugnia Zalesie II | 3 | 1 |  |
| 6. | Drugnia | Drugnia Zakarczmie | 9 | 1 |  |
| 7. | Skrzelczyce | Skrzelczyce I | 7,10,13,16 | 4 |  |
| 8. | Skrzelczyce | Skrzelczyce VIII | 1,6,16 | 3 |  |
| 9. | Skrzelczyce | Skrzelczyce X | 2,15,17,19 | 4 |  |
| 10. | Podlesie | Podlesie II | 12 | 1 |  |
| 11. | Podlesie | Podlesie III | 13 | 1 |  |
| 12. | Pierzchnica | Leśnictwo II | 1,3 | 2 | Dowieszenie 300 mb przewodu AsXSn- 2x25 mm od stacji trafo Leśnictwa II |
| 13. | Strojnów | Krauzów | 20 | 1 |  |
|  | Razem: |  |  | 29 szt. |  |

UWAGA: Do wszystkich zadań należy opracować dokumentację powykonawczą            i zgłosić do odbioru do Rejonu Energetycznego BUSKO.

Gmina Pierzchnica posiada aktualne warunki techniczne rozbudowy oświetlenia ulicznego na dowieszenie w/w opraw wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

CPV: 45  31 61 10-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w gminie Pierzchnica”

t.j. dowieszenie 29 szt. brakujących opraw oświetlenia ulicznego, w zakres robót wchodzi:

-  montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie,

- montaż przewodów do opraw  oświetleniowych- wciąganie w słupy, rury osłonowe                                   i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m,

-  montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku,

Oprawy typu DigiStreet 50W lub równoważne, wyposażone w źródła światła typu LED                      o mocy  50W:

- budowa oprawy powinna pozwolić na  wymianę układu optycznego lub modułu zasilającego,

- oprawa powinna być wyposażona w panel LED w diody o emitowalnej barwie światła 4000-4500K i o wskaźniku oddawania barw Ra min.70,

- żywotność (gwarancja ) minimum 5 lat,

- wymagana skuteczność świetlna od 118 lm/W do 150 lm/W,

- możliwość wymiany zasilacza bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa

- dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, oprawy powinny być wyposażone w rozłącznik odcinający zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu,

-oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66,

- klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła(o odporności na uderzenia min.IK.08),

- oprawa powinna posiadać deklaracje zgodności CE i certyfikat ENEC,

-  montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

- Wykonawca na wykonane roboty zobowiązuje się udzielić  5 - letniej gwarancji.

- Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu ilości poszczególnych opraw, w zależności od środków finansowych zabezpieczonych w budżecie, bądź unieważnienia któregoś z zadań.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

b) zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania jeśli:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż sprzedaż nie leży w interesie

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie nieważna,

- w przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do

Zamawiającego  żadne roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych tj. nie gorszych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót. W przypadku, gdy                  w dokumentacji pojawiłaby się nazwa własna wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów to należy to traktować wyłącznie i jedynie jako przykładowe dane, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w zapytaniu wymagania techniczne należy traktować jako minimalne.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych                         i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

- Informacje co do przebiegu wykonywanych robót:

- 	Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, istniejącymi obiektami i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na prowadzenie robót budowlanych,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie 
uzgodnieniami z Zamawiającym,

- 	Prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej,

- 	Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy,

- Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom przyległego terenu,

- Dobór i kolorystyka wszelkich elementów widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych podlega akceptacji Zamawiającego,

- 	Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest elementem obowiązkowym.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście                            w siedzibie Zamawiającego- Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 370 56 15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w przedmiocie zamówienia jest Mirosław Kaczmarek                                          tel. 41 370 56 15.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2020r.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty opatrzone opisem „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w gminie Pierzchnica.”  należy przesłać listownie do Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica do dnia 30.04.2020r. do godz. 10°°

- Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty-Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru – Załącznik nr 1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (załącznik Wykonawcy).

Kosztorys ofertowy

Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem  o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty                      w oryginale lub formie odpisu pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność                               z oryginałem przez notariusza.

Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone popisem osoby podpisującej ofertę.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Opis sposobu obliczania ceny:

- Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą                        w złotych polskich.

- Warunki płatności:

      - Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą.

      - Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od

daty prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego, po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru prac lub protokołu o braku uwag.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica z siedzibą  ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica,  tel: 41 353 80 46 oraz 41 353 80 031, 41 353 81 41, 41 3538600                                                 e-mail:urzad@pierzchnica.pl Inspektor Danych Osobowych Anna Rubinkiewicz tel. 602 779 754 e-mail: abcrodo@op.pl Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych  poprzez wysyłanie maila na adres abcrodo@op.pl Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do UODO jeśli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Źródłem informacji o danych osobowych jest osoba której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: RI.1.2020 pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w gminie Pierzchnica.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO,  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Gmina Pierzchnica nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy,                  a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy                w Pierzchnicy dostępne są na stronie www.pierzchnica.pl.

XII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle informacje do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Zatwierdził:

z up. Burmistrza /-/ Wojciech Pęczkiewicz